默认页制作prd

# 《园区智慧厂房安全管理系统》网页 PRD

产品名称： 园区智慧厂房安全管理系统
产品形态： 工业安全监控可视化大屏
版本： V1.0
页面数量： 单页数据驾驶舱
背景素材： 已提供厂房背景图，前端直接作为全屏底图使用

## 一、项目背景

在重型装备制造厂房中，桥式起重机、吊装重物、现场人员和生产设备处于持续运动状态。同时，厂房内存在噪声较大、视线遮挡、危险区域难以及时识别等问题，传统声音警报容易被环境噪声掩盖。

本系统通过摄像头识别、设备定位、环境传感器和 AI 风险分析，对厂房内人员、起重机、吊装重物及危险区域进行实时监控，为管理人员提供统一、直观的安全态势界面。

机器的介入并非取代人的作用，而是辅助人员识别风险、提高预警效率，为现场作业人员创造更加安全、可靠的工作环境，体现“人机共生，共赴未来”的设计理念。

## 二、产品目标

实时展示厂房人员、桥式起重机和吊装重物的位置。

自动识别人员进入危险区域、重物靠近人员等安全风险。

展示温度、湿度、光照、噪声等环境数据。

通过红、黄、绿三级状态清晰表达风险等级。

为管理人员提供实时预警、历史趋势和设备运行状态。

降低管理人员理解复杂数据的成本，提高现场处置效率。

## 三、目标用户

点击图片可查看完整电子表格

## 四、页面整体结构

页面采用单屏工业数据驾驶舱结构，分为五个区域：

点击图片可查看完整电子表格

## 五、功能需求

### 5.1 顶部导航栏

#### 展示内容

系统名称：园区智慧厂房安全管理系统

当前日期

当前星期

当前时间

#### 功能要求

时间每秒自动更新。

日期按照“YYYY-MM-DD 星期X”格式显示。

系统标题固定显示，不随页面滚动。

顶部背景采用深色半透明遮罩，保证文字清晰。

### 5.2 环境监测模块

#### 展示指标

温度

湿度

光照强度

今日异常次数

#### 示例数据

点击图片可查看完整电子表格

#### 状态规则

点击图片可查看完整电子表格

当数据超过设定阈值时：

指标颜色自动变化。

数值旁显示异常标识。

同步生成一条预警记录。

异常数据支持轻微闪烁提醒，避免过度动画干扰。

### 5.3 温湿度24小时趋势

#### 展示形式

采用双折线图：

蓝色折线：温度

绿色折线：湿度

横轴：00:00—24:00

纵轴：对应数值

#### 交互要求

鼠标悬停显示具体时间和数值。

支持温度、湿度曲线单独显示或隐藏。

数据默认每5分钟刷新一次。

无数据时显示“暂无环境趋势数据”。

### 5.4 起重机运行时长排行

#### 展示内容

显示当日起重机累计运行时长排名，例如：

1号桥式起重机：6.8h

3号桥式起重机：5.9h

2号桥式起重机：4.6h

5号桥式起重机：3.0h

4号桥式起重机：1.3h

#### 展示要求

使用横向进度条表达运行时长。

按运行时间从高到低排列。

点击设备名称后，在中央主视图定位对应起重机。

离线设备显示灰色状态。

异常设备显示红色警告图标。

### 5.5 厂房可视化主视图

该模块是整个页面的核心区域。

#### 5.5.1 背景展示

使用已准备好的厂房背景图作为页面视觉基础。

背景图全屏覆盖，保持比例，不拉伸变形。

图片上增加蓝灰色半透明遮罩，提高数据可读性。

中央视图可以在背景图基础上叠加动态标记。

#### 5.5.2 展示对象

点击图片可查看完整电子表格

#### 5.5.3 区域状态

系统根据人员与吊装重物之间的距离，生成三级安全区域：

点击图片可查看完整电子表格

#### 5.5.4 交互要求

点击人员、起重机或重物标记后，展示对应信息浮窗：

对象编号

当前坐标

当前状态

所属区域

最近更新时间

风险等级

当人员进入红色危险区域时：

危险区域边框闪烁。

人员定位点变为红色。

右侧生成 AI 实时预警。

页面发出视觉提醒。

可选播放警报音或触发现场硬件警示。

#### 5.5.5 图例

主视图右上角显示图例：

起重机位置

货物与吊钩

作业人员

危险区域

图例支持点击控制对应元素显示或隐藏。

### 5.6 人员分布模块

#### 展示内容

当前在岗总人数

工作区域 A 人数

危险区域 B 人数

通道及其他区域人数

#### 展示形式

环形图展示人员总量。

右侧列表展示各区域人数。

危险区域人数使用红色或橙色突出显示。

#### 交互要求

点击某一区域后，中央主视图高亮该区域，并显示区域内人员位置。

### 5.7 预警类型占比模块

#### 预警类型

闯入危险区域

未佩戴安全帽

身体跌倒

人员靠近吊装重物

设备运行异常

环境指标异常

#### 展示要求

使用环形图展示各类预警比例。

图例显示预警名称和占比。

鼠标悬停显示预警次数。

点击某类预警后，右侧预警列表只显示对应类型。

### 5.8 AI 实时预警模块

#### 展示字段

每条预警包含：

风险图标

预警标题

预警时间

预警区域

识别来源

风险等级

#### 示例

工人进入吊运危险区域 14:22 · 区域B · 视觉识别 风险等级：高危

#### 风险等级

点击图片可查看完整电子表格

#### 交互要求

点击预警后：

中央视图定位事件发生区域。

高亮对应人员和危险区域。

打开预警详情弹窗。

支持“确认预警”和“标记已处理”。

预警详情包括：

事件截图

事件发生时间

事件持续时长

相关人员编号

相关设备编号

风险判断说明

建议处置措施

处理状态

### 5.9 底部核心指标栏

展示以下四项核心数据：

点击图片可查看完整电子表格

#### 功能要求

数据定时自动刷新。

正向数据使用绿色。

风险增加或异常数据使用红色。

点击指标可进入对应数据详情，MVP 阶段可仅保留点击反馈。

## 六、页面交互流程

### 正常监控流程

用户进入系统。

页面加载背景图和基础数据。

系统展示人员、设备和环境状态。

数据按照设定时间自动刷新。

用户通过主视图查看厂房整体运行状态。

### 风险预警流程

摄像头或传感器识别异常。

后端生成预警事件。

中央视图高亮异常位置。

右侧预警列表新增记录。

用户点击预警查看详情。

用户确认并处理事件。

系统记录处理人员、时间和结果。

## 七、数据刷新规则

点击图片可查看完整电子表格

实时数据建议采用 WebSocket，普通统计数据可采用 REST API。

## 八、视觉设计规范

### 整体风格

工业科技感

深蓝灰色主色调

半透明玻璃面板

清晰、克制、专业

突出实时安全监控属性

### 推荐颜色

点击图片可查看完整电子表格

### 字体建议

系统标题：宋体、思源宋体或方正宋体，增强正式感。

数据及正文：思源黑体、微软雅黑。

数字建议使用等宽或清晰的无衬线字体。

最小正文不低于 14px，大屏场景建议 16px 以上。

### 动效要求

卡片加载采用淡入效果。

数据变化采用平滑过渡。

风险区域可使用低频闪烁或呼吸动效。

禁止使用快速闪烁和复杂转场，避免影响监控人员判断。

## 九、适配要求

### 基准尺寸

建议以 1920×1080 作为开发基准，同时兼容当前背景图比例。

### 自适应规则

页面宽度大于 1440px 时按比例缩放。

所有数据卡片使用 CSS Grid 或 Flex 布局。

背景图使用 background-size: cover。

关键内容避免靠近页面边缘。

小尺寸屏幕优先保证中央主视图和实时预警可见。

本项目优先适配桌面端和大屏端，不考虑移动端复杂操作。

## 十、异常状态设计

点击图片可查看完整电子表格

## 十一、技术建议

### 前端

Vue 3 或 React

TypeScript

ECharts

CSS Grid

WebSocket

Three.js，可用于后续升级三维厂房场景

### 后端

FastAPI、Flask、Spring Boot 或 Node.js

REST API 与 WebSocket

MySQL 或 PostgreSQL

Redis 用于实时状态缓存

### MVP 阶段

第一阶段可使用模拟数据完成界面：

人员位置定时移动

起重机位置定时变化

环境数据随机波动

预警事件按时间触发

图表自动刷新

## 十二、开发优先级

点击图片可查看完整电子表格

## 十三、验收标准

页面整体效果与设计图结构基本一致。

背景图清晰、完整，不出现明显拉伸。

所有数据卡片位置稳定，不发生遮挡。

系统时间能够实时更新。

环境数据、图表和底部指标可正常展示。

人员、起重机及重物位置能够在主视图中显示。

红、黄、绿三级风险区域表达清晰。

触发预警后，主视图与右侧预警列表能够同步变化。

页面在主流桌面浏览器中正常运行。

1920×1080 分辨率下无明显滚动条和布局错位。